## 设备明细
南山区医疗集团总部2024年医学装备项目明细
序号 | 设备名称 | 拟采购 数量 | 单位 | 国产/进口 | 其他相关要求
单价13万元设备
1 | 非接触式眼压计（配原装升降桌） | 3 | 台 | 国产 | 1.配原装低噪音升降桌； 2.测量范围至少涵盖：0-60mmHg； 3.彩色大屏幕液晶显示屏，配快速热敏打印机； 4.保修年限≥3年
2 | 骨密度测定仪 | 9 | 台 | 国产 | 1.测量参数：SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄等； 2.适合于各种人群检测，检测年龄范围：0-100岁； 3.无辐射、测量时间短，精度高； 4.保修年限≥3年
3 | 超激光疼痛治疗仪 | 1 | 台 | 国产 | 1.具有安全装置； 2.体积小，噪音小； 3.保修年限≥3年
4 | 缺血预适应训练仪 | 1 | 台 | 国产 | 1.能对人体进行反复的、短暂的、无创伤、无危害的缺血预适应训练，激发人体免疫系统的应急机制，产生和释放内源性保护物质(如:腺苷、缓激肽、一氧化氮等，这些物质参与保护心肌和能量代谢)减轻和抵抗随后更长时间因为人体缺血缺氧造成的损伤； 2.保修年限≥3年
5 | 无线远程血糖监测终端（含系统） | 2 | 套 | 国产 | 1.至少包含：探头，信息发送器，助针器，实时动态胰岛素泵系统，分析软件，传送器，输注管路，储药器； 2.带阻塞传感器，可评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量； 3.每日记录频率≥140次； 4.≥24小时连续血糖曲线图及实时血糖信息，可以将患者数据无线传输到到软件系统进行分析，提供数据精确度分析报告； 5.保修年限≥3年
单价17万元设备
6 | 牙科综合治疗台 | 2 | 套 | 国产 | 1.每套至少配：抽吸机（1拖2）1台、空压机（1拖2）1台、石膏震荡机1台、带光低速手机（直弯马达）8把、高速手机（带光）12把、外置光固化机1台、根管治疗（定位、充填、测量、预备）1套、三用喷枪（直、弯）各1套、热牙胶充填机1台、外置超声波牙周治疗功能洁牙机（含手柄5把）1套、牙髓电活力测试仪1台、牙椅水路消毒器1台、手术灯、观片灯、蒸馏水、漱口水加热系统等； 2.保修年限≥3年
7 | 儿童中耳筛查仪 | 5 | 台 | 进口 | 1.主要用于对中耳炎症、听骨链中断、咽鼓管功能及镫骨肌反射等功能的客观测试。可鉴别传导性听力损失和混合听力损失等，为听力障碍、耳部不适等疾病的诊断提供客观依据，用于噪声性聋的早期监测； 2.测试功能：鼓室图、同侧和对侧声反射测试（自动、手动）、声反射衰减测试（同侧和对侧）、声反射潜伏期测试，完整鼓膜和穿孔鼓膜的咽鼓管功能测试等； 3.探测音频率：226Hz，1000Hz； 4.声反射测试频率：500、1000、2000、4000Hz； 5.容积范围至少涵盖：0.2-6.0ml； 6.保修年限≥5年
单价38万元设备
8 | 失眠治疗仪 | 4 | 台 | 国产 | 1.适用于非器质性失眠的治疗，由于脑神经功能紊乱，如情绪心理社会因素所致失眠、老年性失眠、更年期失眠等。包括心理生理性失眠、特发性失眠和主观性失眠； 2.治疗模式至少≥3种； 3.治疗强度可调，强度调节范围≥25档，可根据患者耐受程度调节大小； 4.保修年限≥5年
单价72万元设备
9 | 双能x射线骨密度骨龄测定仪 | 1 | 台 | 国产 | 1.主要用于儿童骨龄测定，筛查出存在矮小、性早熟风险的儿童； 2.辐射小，智能化，短时间内可完成信息录入、检测及出具报告，自动计算骨龄； 3.检测结果准确性和一致性高； 4.一体化设计，无须铅房作业，可连接社康诊疗系统； 5.报告至少涵盖成长发育评估、身高预测等信息； 6.保修年限≥5年
单价82万元设备
10 | 智慧自动化药房 | 1 | 套 | 国产 | 1.采用模块化设计，至少包括储药单元、控制单元、发药单元、药品核对模块； 2.储药品规≥60种，储药量≥3000盒； 3.配备多点式电容触摸屏操作，可连接社康诊疗系统； 4.体积小，占地面积小； 5.单品种出药速度≤5秒/盒； 6.保修年限≥5年
单价92万元设备
11 | 数字化X射线摄影系统（DR，中档） | 1 | 套 | 国产 | 1.能对人体头部、胸部、腹部、腰椎、四肢等部位进行卧位、正位、侧位的数字摄影； 2.像素高，曝光时间短，有效面积大； 3.包含社康中心机房改造； 4.保修年限≥5年
12 | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 | 1 | 台 | 国产 | 1.用于评估肝脏的硬度、肝脏脂肪变程度、肝纤维化程度等； 2.一个探头覆盖所有人群， 不同年龄、体型的患者无需切换探头； 2.检测深度深，误差小； 3.保修年限≥5年