## 目录
目录
序号 | 名称
1 | 超声电刺激治疗仪
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## 1.超声电刺激治疗仪
拟采购20台，采购单价≤46000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 超声电刺激治疗仪
基础要求： 1.超声模块：支持连续波与脉冲波输出； 2.超声模块：频率覆盖1MHz和3MHz双频可调； 3.超声模块：脉冲频率需包含16Hz、48Hz、100Hz三档； 4.超声模块：占空比可调范围5%-100%（步长5%）； 5.超声模块：有效声强＜3.0W/cm（脉冲模式）； 6.电刺激模块：需集成干扰电、TENS（经皮神经电刺激）、间动电、直流电等＞20种波形； 7.电刺激模块：支持四极干扰电、双向不对称脉冲电流等复杂模式； 8.电刺激模块：最大输出电流＞100mA（误差±10%）； 9.协同治疗：超声与电刺激可独立或同步运行； 10.协同治疗：支持多通道同步治疗（如4路电刺激+1路超声）。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每个配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）